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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для формирования ценового предложения
на аренду дизельной электростанции

Заказчик: ______________________________________________________________________________________
                                                  (название компании, предприятия, учреждения заказчика)

Город местонахождения заказчика:_______________________________________________________________

Место эксплуатации:____________________________________________________________________________

Контактное лицо (ФИО):__________________________________________________________________________

Телефон/факс (с кодом города):__________________________________________________________________

E-mail:_________________________________________________________________________________________ 

Период аренды с _______________________ по _____________________________________________________

Назначение дизельной электростанции:
Для основного электроснабжения (постоянная работа) _________________________________________________
Для резервного электроснабжения (с оборудованием для автоматического запуска при отключении основного энергоснабжения) ________________________________________________________________________________
Для аварийного электроснабжения (без автоматического запуска) ________________________________________

Использование:
8 часов в сутки__________________________________________________________________________________
12 часов в сутки_________________________________________________________________________________
24 часа в сутки__________________________________________________________________________________

Требуемая мощность ДГУ:
Номинальная мощность (кВт)_______________________________________________________________________
Максимальная мощность (кВт)______________________________________________________________________
Количество агрегатов, шт.__________________________________________________________________________
Напряжение, В___________________________________________________________________________________

Поставка топлива:
Да_____________________________________________________________________________________________
Нет____________________________________________________________________________________________

Необходимость параллельной работы:
Одиночная работа в параллель с сетью______________________________________________________________
Групповая параллельная работа____________________________________________________________________
Групповая параллельная работа в параллель с сетью__________________________________________________
Нет_____________________________________________________________________________________________

Исполнение электрогенераторов по размещению:
Открытый агрегат для размещения в здании заказчика__________________________________________________
В шумоизолирующем кожухе _______________________________________________________________________
В утепленном блоке–контейнере, оборудованном системами
отопления, освещения, пожаротушения, вентиляции ___________________________________________________
Другое__________________________________________________________________________________________

Мобильность:
Стационарное____________________________________________________________________________________
Мобильное на салазках____________________________________________________________________________
Мобильное на 1-осном прицепе_____________________________________________________________________
Мобильное на 2-осном прицепе_____________________________________________________________________
На шасси________________________________________________________________________________________
Другое__________________________________________________________________________________________

Ограничения по габаритам и весу оборудования:
Длина, мм_______________________________________________________________________________________
Ширина, мм______________________________________________________________________________________
Высота, мм______________________________________________________________________________________
Вес, кг__________________________________________________________________________________________

Дополнительные опции:
Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя __________________________________________________
Электрический подогреватель ОЖ от внешней сети 220В (для ДГУ с ручным запуском)______________________
Автоматическое зарядное устройство аккумуляторных батарей__________________________________________
Дополнительный топливный бак______________________________________________________________литров
Система автоматического пополнения дополнительного топливного бака_________________________________
Комплект ЗИП на________________________________________________________________________моточасов
Другое_________________________________________________________________________________________

Способ доставки: 
Самовывоз г. Екатеринбург со склада поставщика____________________________________________________
Автомобильная доставка до (наименование населенного пункта)________________________________________
Железнодорожная доставка до (код и наименование станции)___________________________________________
Другое_________________________________________________________________________________________

Дополнительные требования к арендной дизельной электростанции: 
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